УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ООО «Стоматология Альбатрос Дентал»
_______________ / И. С. Петрова /
«15» января 2026 г.

ПРОГРАММА
производственного контроля

ООО «Стоматология Альбатрос Дентал» на 2026 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая программа разработана в соответствии с СанПиН 2.1.3678-20 и регулирует порядок осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил при оказании стоматологической помощи.

1.2. Ответственным лицом за организацию производственного контроля является главный врач.

## 2. Контроль стерилизации изделий медицинского назначения

2.1. Контроль работы стерилизаторов проводится визуальным методом ежедневно перед началом работы. Журнал учёта работы стерилизатора ведётся медицинской сестрой стерилизационной.

2.2. Химический контроль качества стерилизации проводится с использованием химических индикаторов в каждом цикле стерилизации. Результаты фиксируются в журнале.

2.3. Хранение журнала контроля стерилизации — 1 год с даты последней записи.

## 3. Контроль дезинфекции

3.1. Текущая дезинфекция помещений проводится 2 раза в день: утром перед началом приёма и вечером после окончания работы.

3.2. Генеральная уборка кабинетов хирургического и терапевтического приёма проводится 1 раз в месяц с применением дезинфицирующих средств.

3.3. Контроль качества дезинфекции — визуальный, в случае необходимости вызывается представитель санэпиднадзора.

## 4. Обращение с медицинскими отходами

4.1. Медицинские отходы класса Б (потенциально инфицированные) собираются в одноразовые пакеты жёлтого цвета и хранятся в специально отведённом помещении до вывоза.

4.2. Вывоз медицинских отходов осуществляется специализированной организацией по договору 1 раз в неделю.

## 5. Контроль состояния здоровья персонала

5.1. Медицинские осмотры персонала проводятся при приёме на работу. Все сотрудники имеют действующие медицинские книжки.

5.2. Ответственный за контроль здоровья персонала — старшая медицинская сестра.

## 6. Перечень журналов производственного контроля

• Журнал работы стерилизатора

• Журнал учёта генеральных уборок

• Журнал учёта медицинских отходов класса Б

• Журнал инструктажа персонала по технике безопасности

Программу составил:
Заместитель главного врача по медицинской части    ____________ / А. К. Соколов /